其主要应用领域

适用于疾病防控中心、血站、医院、科研院所和畜牧系统。用于血浆、试剂、疫苗和生物材料等。

技术参数：

-25℃低温保存箱

冷冻能力：13kg/24h

有效容积：147L

电压/频率：220V/50Hz

外型尺寸：739×575×837mm

品牌：中国

主要特点：

·电脑温度控制，箱内温度-10℃～-25℃可调

·数码温度显示，超温报警、传感器故障报警、开机延时、停机间隔等保护功能，物品存放安全可靠

·卧式顶开式，流线造型，外观庄重大方

·箱内配有篮筐，取放物品方便实用，便于清洁

·国际名牌压缩机，国际名牌风扇电机，超厚保温层，制冷、保温效果好

·箱内底部装有排水孔，清洁时更为方便

·无CFC制冷剂、无CFC发泡剂，绿色环保

·门体可锁，安全使用

声明： 因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或一些附件，本公司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。只能确保为原厂正货！并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新，请大家谅解！