产品描述

1、高效15点磁力搅拌器，无加热功能。不锈钢表面,易于清洁并防止液体进入

2、有效利用实验室空间

3、包含可移动的PUR罩

搅拌点位数目： 15  
每个搅拌点位最大搅拌量(水)(L)： 0.4  
搅拌点位间距(mm) ：90  
单个搅拌点位的转速偏差(%)： 5  
电机输入功率(w)： 21.6  
电机输出功率(w) ：5.4  
速度范围(rpm)： 0～1100  
搅拌子最大长度(mm) ：30  
转速控制 刻度： 1～10  
工作盘材质 ：不锈钢  
工作盘外形尺寸(mm) ：270x450  
外形尺寸(mm) :288x65x552  
重量(kg): 6  
允许环境温度(℃) :5～40  
允许相对湿度(%) :80  
DIN EN 60529 保护方式 :IP 42  
电压(V): 230  
频率(Hz): 50/60  
仪器输入功率(w): 600