史密斯注射泵WZS-50C6T

WZ-50C6T微量注射泵产品特点如下：
符合国际IEC-60601标准的设计，并且在2005年已取得德国TUV公司的CE认证。
先进的计算机控制的双向通讯控制、查询
注射误差：+2%以内（包括微量注射泵的设备误差+1%）
安全的bolus快进锁定功能
简便的单位切换功能：ug/kg/min,mg/kg/h一键切换
体重模式窗高背光显示，体重模式操作界面一目了然，操作安全方便
注射完毕KVO速率保持静脉口通路
专利技术的压力报警及释放功能
全面支持国内外共13个注射器品牌3种规格：20，30，50ml
全方位的安全报警系统：注射器推杆安装不正确、注射器装夹不正确、残留提示、注射完毕、阻塞、限制量到、电源线脱落、电池欠压、电池耗尽、开机遗忘
交直流两用：内置电池完全充电一次可供泵连续运行3.8小时以上。

技术参数：

速率

1ml/h-1200ml/h (每级0.1ml/h, 1000ml/h以上每级1ml/h) 50ml注射器

0.1ml/h-600.0ml/h (每级0.1ml/h) 30ml注射器

0.1ml/h-399.9ml/h (每级0.1ml/h) 20ml注射器

快速推注

1200ml/h 50ml注射器

600.0ml/h 30ml注射器

399.9ml/h 20ml注射器

阻塞压力:40N, 60N (±10N)

定时精度:≤2% （机械精度≤1%）

累计容量:0-9999ml

限制量:0-9999ml

公斤体重模式

剂量 0.01-99.99ug/kg/min (每级0.01 ug/kg/min)

0.01-99.99mg/kg/h (每级0.01 mg/kg/h)

体重 0.1-300.0kg (每级0.1kg)

药物量 0.1-999.9mg (每级0.1mg)

溶液量 0.1-999.9ml (每级0.1ml)

报警

残留提示（NEA.EMPTY）、注射完毕报警（EMPTY）、注射器装夹不正确报警、注射器推赶装夹不正确报警、系统出错报警、开机后遗忘操作报警、阻塞报警（OCCLUSION）、输出量等于限制量时提示、电池欠压报警、电池电量耗尽报警（LOW-BATT）、市电故障或电源线脱落报警

电源:AC220V±22V, 50Hz±1Hz内置电池电压 DC12V

运行环境条件

温度 +5℃- +40℃

相对湿度 20%-90%

运输和储存条件

温度 -40℃- +55℃

相对湿度 ≤95%

类型:I类 BF型

IP等级:IP×4

外形尺寸:307×135×128mm

净重:2.1KG

声明：

因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或一些附件，本公司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。只能确保为原厂正货！并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新，请大家谅解！