YDS-50B-200型号Chart金凤液氮罐

查特金凤液氮罐YDS-50B-200产品容积较大，在容器底部采用了特殊的支撑结构设计，专为运输使用条件的用户提供最佳选择。
具有贮存容量大、适宜长距离运输、使用可靠的优点。

YDS-50B-200型号Chart金凤液氮罐优势特点：

●采用高强度铝合金制造。

●高真空多层绝热设计，提供不低于五年的真空质量保证。

●可选配运输车，以便于在室内短距离移动产品.

YDS-50B-200型号Chart金凤液氮罐基本参数：

| 产 品 型 号 |  | 单位 | YDS-50B-200 |
| --- | --- | --- | --- |
| 几何容积 |  | L | 50.0 |
| 空 重 |  | k g | 22.0 |
| 满 重 |  | k g | 62.4 |
| 颈管直径 |  | m m | 200 |
| 外 径 |  | m m | 500 |
| 高 度 |  | m m | 800 |
| 静态液氮日蒸发量 | 合格品 | L/d | 0.847 |
|  | 优等品 | L/d | 0.649 |
| 静态液氮保存期 | 合格品 | d | 59 |
|  | 优等品 | d | 77 |
| 提筒外径 |  | m m | — |
| 提筒高度 |  | m m | — |
| 提筒数量 |  | n | 无 |

声明：

因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或一些附件，本公司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。只能确保为原厂正货！并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新，请大家谅解！