JA-100A移动式臭氧发生器

产品用途

适用于洁净室作定时消毒灭菌和大消毒，完全可以替代紫外线灯照射和化学熏蒸大消毒，绝无二次污染。可广泛应用于制药、食品、生物制品、化工、遗传基因工程、电子、光学等行业。

使用方法

JA（A）移动式—主机可根据需要放置在洁净室内任意位置，利用自带轴流风机将产生的臭氧均匀送至整个洁净室，适用于无HVAC系统的洁净空间的消毒灭菌。

产品特点

1)臭氧消毒效果是紫外线消毒的30倍，速度快，瞬间灭菌，且臭氧是一种气体可以弥漫到每个角落，无死角，杀菌彻底。

2)主要应用于单独空间的灭菌消毒，机器可以放置在任意位置，体积小，重量轻，检修方便。

3)主机和控制柜为整体结构设计，臭氧发生核心部件采用（石英电极）装置，石英电极内外壁为不锈钢材质，放电均匀，不易毁坏，连续稳定工作5000～10000小时以上，长时间使用其臭氧产生量恒定，不受环境温度、湿度等影响。

4)设备组装时可为立式，也可为卧式。该发生器采用环境空气强制对流，从元件两侧进行冷却。

5)采用全不锈钢结构及精细的焊接工艺，确保内腔无焊点，臭氧无泄露。

6)在技术性能、产品结构及应用技术方面来讲，该产品整机运行稳定可靠，臭氧产量高，使用寿命长。

| 型 号 | 臭氧产生量 (g/h) | 输入电源 (V/Hz) | 功率 (Kw) | 外形尺寸 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JA-5A | 5 | 220/50 | 0.09 | 360*290*190 |
| JA-10A | 10 | 220/50 | 0.16 | 360*290*190 |
| JA-20A | 20 | 220/50 | 0.43 | 560*290*190 |
| JA-30A | 30 | 220/50 | 0.33 | 360*300*600 |
| JA-40A | 40 | 220/50 | 0.70 | 400*300*700 |
| JA-50A | 50 | 220/50 | 0.79 | 400*300*700 |
| JA-60A | 60 | 220/50 | 0.88 | 400*300*700 |
| JA-70A | 70 | 220/50 | 1.01 | 500*300*750 |
| JA-80A | 80 | 220/50 | 1.14 | 500*300*750 |
| JA-90A | 90 | 220/50 | 1.36 | 540*300*850 |
| JA-100A | 100 | 220/50 | 1.54 | 540*300*850 |
| JA-120A | 120 | 220/50 | 1.87 | 540*330*950 |
| JA-150A | 150 | 220/50 | 2.20 | 580*330*950 |
| JA-200A | 200 | 220/50 | 2.80 | 700*330*1120 |

声明：

因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或一些附件，本公司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。只能确保为原厂正货！并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新，请大家谅解！