沪通GD350-P 型单极高频电刀

产品特点

◆ 单极模式

◆ 功率输出为0-300W

◆ 切、凝合一功能

◆ 手控和脚控两种输出方式

◆ 操作简单，易用

临床应用

适用于中小型手术，低功率下也可用于微创手术

技术参数

| 工作模式 | 工作频率 | 功率输出 | 额定负载 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单极混切 | 512KHz | 300W | 500Ω |

标准配置单

| 普通手控刀 | 普通脚控刀 | 永磁式单联脚踏开关 | 可高温消毒绝缘容器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源线 | 中性极板 | 说明书 | 保修卡 |

声明：

因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或一些附件，本公司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。只能确保为原厂正货！并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新，请大家谅解！