全触屏PCR仪A100

PCR仪采用目前国外Z先进的半导体技术以及美国顶尖半导体芯片制造商MARLOW的高端系列产品做为核心件，确保产品的扩增速度、分析结果及系统可靠性均与进口产品绝无二致，成为目前市场上推荐的PCR仪品牌。

产品特点

1、采用Z新一代半导体热泵技术，创新设计，Z大变温速度达到6℃/秒

2、10”彩色液晶触摸屏，曲线图形显示程序

3、多达11种样品台可供选择配置，轻松更换，无需工具

4、中英文双语可选界面，切换自如

5、自如内置程序多达10,000个，通过U盘无限量下载程序

6、出色的温度均一性，保证Z佳的实验结果

| 型号 | A100 |
| --- | --- |
| 可选择模块 | 非梯度模块 |
|  | 9677模块：96孔×0.2ml+77孔×0.5ml 9 6模块：96孔×0.2ml 4 8模块：48孔×0.2ml+48孔×0.5ml 3 8 4模块：384孔 多功能模块：9677模块+原位载盘 |
| 升降温技术 | 最新一代半导体-技术 |
| 液晶显示 | 10”彩色液晶触摸屏，曲线图形显示程序， |
| 语言 | 中英文双语 |
| U盘功能 | 通过U盘无限量下载程序 |
| 通讯接口 | 2个USB2.0及LAN |
| 附加原位功能 | 有,适用于B,D,G,I 模块 |
| 风道设计 | 独特的前进风后出风设计，仪器之间可紧贴摆放，节约空间 |
|  | 温度功能 |
| 样品台温度范围 | 0℃～100℃ |
| 最大升温速度 | 5℃/秒 (s) |
| 最大降温速度 | 5℃/秒 (s) |
| 样品台温度均匀性 | ≤±0.2℃ |
| 样品台温度准确性 | ≤±0.1℃ |
| 温度显示分辨率 | 0.1℃ |
| 控温方式 | 模拟管和样品台 |
| 变温速度可调 | 有 Yes |
|  | 编程功能 |
| 程序储存数 | 仪器内最多可存储10000个程序，通过U盘下载无限量程序 |
| 最大步骤 | 30个，可做多重嵌套循环 |
| 最大循环数 | 标准循环100个(如在嵌套循环下可达60000个) |
| 时间递增/递减 | 1～120秒，可做Long PCR实验 |
| 温度递增/递减 | 0.1～10.0℃,可做Touchdown PCR实验 |
| 自动暂停 Auto Pause | 有 |
| 断电保护 Auto Restart | 有 |
| 4℃保温 Hold at 4℃ | 保温时间无限长 |
| 运行状态显示 | 有 |
| 实时时钟 | 记忆电池及时记录程序修改和数据运行的时间 |
|  | 热盖功能 |
| 热盖高度 | 无级可微调热盖适合各类管材和板材 |
| 热盖温度 | 30℃～105℃ |
| 热盖自动关闭功能 | 样品台温度低于30℃时或程序结束时，热盖自动关闭 |
| 开盖方式 | 全新TOP-OPEN?开合盖技术，有防过压的声音提示功能 |
|  | 其它性能 |
| 电压范围 | 宽电压范围 85V ~ 265V,50-60HZ |
| 功率 | 最大：600W |
| 认证 | ISO 9001:2000, CE |
| 尺寸（长×宽×高） | 362×256×255mm |
| 净重 | 7.3kgs |

声明：

因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或一些附件，本公司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。只能确保为原厂正货！并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新，请大家谅解！