四川成都金凤YDS-35B-125运输型液氮罐

成都金凤运输型系列液氮罐产品容积适中，在容器底部采用了特殊的支撑结构设计，专为运输使用条件的用户提供最佳选择。具有耐倾倒、适宜长途运输、使用可靠的优点。

四川成都金凤YDS-35B-125运输型液氮罐

优势特点

●采用高强度铝合金制造。

●可按用户需求，另配可带锁的容器盖，以保护容器内贮存的样本的安全

（限Φ 50 、 Φ80 和 Φ125mm 口径）。

●可编号的提筒，方便辨认和独立存取贮存的样本。

●高真空多层绝热设计，提供不低于五年的真空质量保证。

● YDS-35 系列容器可选配运输车，以便于在室内移动产品。

四川成都金凤液氮罐YDS-35B-125性能参数：

| 产品型号 |  | 单 位 | YDS-35B-125 |
| --- | --- | --- | --- |
| 几何容积 |  | L | 35.5 |
| 空 重 |  | k g | 16.4 |
| 满 重 |  | k g | 45.1 |
| 颈管直径 |  | ㎜ | 125 |
| 外 径 |  | ㎜ | 473 |
| 高 度 |  | ㎜ | 730 |
| 静态液氮 日蒸发量 |  |  |  |
|  | 优等品 | L/d | 0.35 |
| 静态液氮 保存期 |  |  |  |
|  | 优等品 | d | 102 |
| 提筒外径 |  | ㎜ | 97 |
| 提筒高度 (单层/双层) |  | ㎜ | 120/276 |
| 提 筒 数 量:n |  | Nos | 3 ～ 6 |
| 细管容量(单层) |  | 0.5 ml | 854×n |
|  |  | 0.25ml | 1992×n |
| 细管容量(双层) |  | 0.5 ml | 1508×n |
|  |  | 0.25ml | 3324×n |

声明：

因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或一些附件，本公司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。只能确保为原厂正货！并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新，请大家谅解！