PHCbi（松下）-80℃低温保存设备MDF-C8V1

有效容积84L温度-80℃（环境温度30℃）

所属类目：医疗器械产品 II类 6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具

批准文号：国械注进20152222445

技术参数：

温度范围：-50~-86度(每档1度)

制冷性能：-80度(环境温度30度)

外部尺寸(mm)：550 x 685 x 945

内部尺寸(mm)：405x490x425

有效容积：84L(3.0立方英里）

净重：67kg

耗电量：(220V,50Hz) 310W

隔热层：硬质聚亚胺酯原位整体发泡+V.I.P.PLUS真空隔热板

外部材料：彩色涂层钢板

内部材料：彩色涂层钢板

外门：1扇

内门：1扇

外门锁扣：1个

脚轮：4个

检测孔：2个，直径17mm(背部,底部)

压缩机：旋转式,输出功率

制冷剂：HFC

报警系统：高／低温报警(±5℃~±20℃可调),断电报警,远程报警接点

远程报警接点：DC30V,2A

附件：钥匙1套,除霜冰铲1把

配置清单：

1、主机：1台

2、说明书：1份

3、保修凭证：1份

4、专用钥匙：2把

5、合格证：1份

6、搁架 抽屉（选配）

7、打印机（选配）